|  |
| --- |
|  |
|  Број:404-436/2017-03 |
|  Датум: 22.06.2017. године |
|   |

**Предмет:** Одговор на питање у везиконкурсне документације за јавну набавку извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву, ЈН број 7/2017-03.

**ПИТАЊА**

1. Да ли је прихватљива лиценца инжењерске коморе Србије 413 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима хидроградње?

2. Да ли је прихватљиво да понуђач има запосленог или на други начин ангажованог инспектора заваривања нивоа – свеобухватни (IWI-C) у складу са SRPS EN ISO 14731, који обавља инспекцијске послове у заваривању?

3. Да ли услов поседовања лиценце И030М1 може бити доказ преко подизвођача?

 **ОДГОВОРИ**

1. Лиценца инжењерске коморе Србије 413 није предвиђена у конкурсној документацији, из разлога што у опису делатности лиценце 413 нема ''стабилних инсталација за гашење пожара водом'' и самим тим не може бити прихватљива.

2. Наручилац ће прихватити SRPS EN ISO 14731 и извршити измену и допуну конкурсне документације и објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

3. Наручилац је у конкурсној документацији на страни 21/49, врло јасно истакао у Упуству како се доказује испуњеност услова у ставу 2 за подизвођача.