|  |
| --- |
|  |
| Број:404-436/2017-03 |
| Датум: 27.06.2017. године |
|  |

**Предмет:** Одговор на питање у везиконкурсне документације за јавну набавку извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву, ЈН број 7/2017-03.

**ПИТАЊА 10**

У тендерској спецификацији, под ставком V – Монтерски радови, у оквиру позиције 5 дата је набавка и уградња заштитне челичне цеви DN500 са утискивањем и то 6.000 kg или цца 120 m'. Да ли постоје идентификоване подземне инсталације испод асфалта, како би се извршило правилно утискивање без оштећења, пошто на обиласку локације није било речи о томе?

**ОДГОВОРИ 10**

Према добијеним информацијама НИС је извршио снимање подземних инсталација на Инсталацији Смедерево у Смедереву, а снимак ће бити доступан изабраном извођачу радова.