|  |
| --- |
|  |
|  Број:404-436/2017-03 |
|  Датум: 26.06.2017. године |
|   |

**Предмет:** Одговор на питање у везиконкурсне документације за јавну набавку извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву, ЈН број 7/2017-03.

**ПИТАЊА**

У Измени и допуни конкурсне документације: „1 измена 21.06.2017.“ Прилог 3, стр: 10/28, у делу:

6. ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

6.1. Предмер материјала и радова за водовод ( уз хидротехнички пројекат).

Позиција 6.1.II.3

Набавка, доношење и убацивање песка у ров за постељицу цеви хидрантске мреже. Пре полагања цеви хидрантске мреже песак изравнати у слоју од 10цм а после полагања и испитивања цеви хидрантске мреже извршити насипање песка до 10цм изнад темена цеви. Песак разастрти равномерно по целој ширини и дужини рова и поравнати

м3 4.3840,0

Није јасно о којој количини се ради 4.384,0 м3 или 43.840 м3.

Молимо Вас за потврду количину за предметну позицију.

 **ОДГОВОРИ**

Наручилац је у Измени и допуни конкурсне документације: „1 измена 21.06.2017.“ Прилог 3, стр: 10/28, у делу:

6. ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

6.1. Предмер материјала и радова за водовод ( уз хидротехнички пројекат).

Позиција 6.1.II.3

Набавка, доношење и убацивање песка у ров за постељицу цеви хидрантске мреже. Пре полагања цеви хидрантске мреже песак изравнати у слоју од 10цм а после полагања и испитивања цеви хидрантске мреже извршити насипање песка до 10цм изнад темена цеви. Песак разастрти равномерно по целој ширини и дужини рова и поравнати

м3 4.3840,0

Грешком је уписана нетачна количина. Стоји ''м3 4.3840,0'', а треба да стоји ''4.384,0 м3''.