|  |
| --- |
|  |
| Број:404-5672018-03 |
| Датум: 23.07.2018. године |
|  |

**Предмет:** Одговор на питање број 1 у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – Tекуће инвестиционо одржавање резервоара ФБ-0004 у Рафинерији нафте у Панчеву, ЈН брoj 10/2018-03

**Питањe бр. 1:**

''Молимо вас да нам разјасните разлике између предмера радова и реквизиционе листе за набавку дисајног вентила са заустављачем пламена везане за тендер Текуће инвестиционо одржавање резервоара ФБ-0004 у РНП и то: У предмеру радова стоји Набавка и монтажа дисајног PV вентила са противпламеном мрежицом NPS 10 **комада 1,** док у реквизиционој листи стоји **комада 2.**

Молимо вас да нам разјасните која количина је меродавна.''

**Одговор на питањe бр. 1:**

Меродавна је количина **2 комада**.

Наручилац ће изменити Конкурсном документацијом број 1 страну бр.13, и исту поставити на Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца www. rdrr.gov.rs, а такође и продужити рок за подношење и отварање понуда.