|  |
| --- |
| Број: 404-142/2020-03  Датум: 23.04.2020.године  Београд, Дечанска 8А |
|  |

**РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**

**БЕОГРАД, УЛ. ДЕЧАНСКА БР. 8А**

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

**ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ И НАБАВКА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ У СКЛАДИШТУ ГТ ЛЕСКОВАЦ**

**ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА - ЈН МВ бр. 1/2020-03**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни  број | Комисија | Потпис |
| 1. | Предраг Ђорић, председник |  |
| - | Мирослав Вучетић, заменик председника |  |
| 2. | Сандра Јанковић, члан |  |
| - | Јасмина Ђорђевић, заменик члана |  |
| 3. | Јелена Поповић, члан |  |
| - | Светлана Митровић, заменик члана |  |

**април****2020. године**

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15, 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН МВ бр.1/2020-03,деловодни број Одлуке:404-142/2020-03 од 04.03.2020. године и Решења ообразовању комисије за јавну набавку ЈН МВ бр.1/2020-03, деловодни број Решења: 404-142/2020-03 од 04.03.2020.године припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку мале вредности**

**набавка услуге - Одржавање и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције и набавка противпожарне централе у складишту ГТ Лесковац**

**ЈН МВ бр. 1/2020-03**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услугe, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10 |
| IV | Критеријум за доделу уговора | 13 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 14 |
| VI | Mодел уговора | 30 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 44 |

**1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Републичка дирекција за робне резерве

Адреса: Београд, ул. Дечанска бр.8а

Интернет страница: www.rdrr.gov.rs

Радно време наручиоца: 7:30 до 15:30 часова

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке ЈН МВ бр. 1/2020-03 су услуге - Одржавање и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције и набавка противпожарне централе у складишту ГТ Лесковац

**Ознака из општег речника набавке:**

50413200 – Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме

**2.Партије**

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

**3. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка**

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку.

**5. Контакт (лице или служба)**

Контакт лица: Предраг Ђорић, Сандра Јанковић, Јелена Поповић.

Е-mail адресе: [predrag.djoric@rdrr.gov.rs](mailto:predrag.djoric@rdrr.gov.rs); [sandra.jankovic@rdrr.gov.rs](mailto:sandra.jankovic@rdrr.gov.rs); jelena.popovic@rdrr.gov.rs

***II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

**1.ОПИС УСЛУГА**

Услуге одржавања и сервисирања стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Републичке дирекције за робне резерве вршиће се у следећим складштима:

-у складиштима генералног терета (ГТ): у Београду, Лесковцу, Иригу, Оџацима, Лозници

(Бања Ковиљача), Пријепољу и Пожеги

- у складиштима санитета (СМ): у Бајиној Башти, Куршумлији и Лозници и

- у Агроиндустријском комплексу (АИК) у Новом Пазару

Услуге одржавања (периодичног и детаљног) и услуге сервисирања (поправке и замене делова и склопова) стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције морају бити изведене стручно, савесно и квалитетно у уговореним роковима а у свему у складу са Законом о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр.111/2009 и 20/2015) и Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93); Законом о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарне сигурности Србије, (Сл. Гласник РС бр. 36/09 и 93/12), Правилника о пријављивању и евидентирању извора јонизујућег зрачења (“Сл. Гласник РС” број 25/11), Правилника о евиденцији о извршеним пословима из области заштите од јонизујућег зрачења (“Сл. Гласник РС” број17/11), Правилник о начину и условима сакупљања, чувања, евидентирања, складиштења, обрађивања и одлагања радиоактивног отпадног материјала(“Сл. Гласник РС” број 9/99).

**(А) УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА**

Под услугом одржавања стабилне инсталације за дојаву пожара, подразумевају се **периодични прегледи** исправности а обухватају функционалну контролу стабилне инсталације и детаљан преглед свих саставних делова у свему у складу са Законом о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр.111/2009 и 20/2015) и чланом 72. и 73. и 75. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93)

Врста периодичног прегледа и број прегледа, по сваком објекту, складишту, са податцима о типу централе и броју и врсти јављача, детаљније су наведени у Табели: Спецификација услуге одржавања (А)

Прегледи се обављају два пута годишње, на сваких шест месеци.

При првом прегледу стабилне инсталације за дојаву пожара (одмах по закључењу уговора у мају) у свим складиштима, извршити Функционалну контролу (периодични преглед у складу са чл. 72. и 73. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара. (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93).

При другом прегледу стабилне инсталације за дојаву пожара, за шест месеци од првог прегледа, у зависности од складишта извршити следеће периодичне контроле;

-Функционалну контролу (периодични преглед у складу са чл. 72. и 73. Правилника о

техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара), извршити у складиштима ГТ Београд, ГТ Ириг; ГТ Лозница, ГТ Пожега, СМ Бајина Башта; СМ Лозница и АИК Нови Пазар;

-Детаљан преглед свих саставних делова стабилне инсталације (периодични преглед у складу са чланом 75. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93) извршити у складиштима ГТ Лесковац, ГТ Оџаци, ГТ Пријепоље и СМ Куршумлија.

При функционалној контроли стабилне инсталације са чл. 72. и 73. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара. (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93) мора се извршити следеће:

1)- провера контролне књиге о извршеном претходном прегледу, и пописа радова који

су после тога изведени на инсталацији;

2)- преглед и испитивање спојнице на акумулатору, нивоа и густоће електролита у

свакој ћелији, као и мерење капацитета акумулатора;

3)- провера рада индикатора и управљачких елемената на дојавној централи, као и сва

искључења и управљања технолшком опремом;

4)- испитивање рада елемената за узбуњивање, предајника и пријемника даљинске

сигнализације о пожару и о неисправностима;

5)- испитивање индикатора сметњи – симулирајући кварове на примарним водовима и

уређајима за напајанје енергијом;

6)- провера рада сваког појединачног јављача пожара према упутству произвођача;

7)- преглед каблова, водова, разводних ормара, стезаљки и разводних кутија (да су

неоштећени и адекватно заштићени и означени);

Детаљни преглед свих саставних делова стабилне инсталације подразумева

Функционалну контролу стабилне инсталације и детаљан преглед свих саставних делова уз обавезно мерење отпора изолације и уземљења а све у складу са Законом о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр.111/2009 и 20/2015 ) и чланом 75. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93).Мерење отпора изолације и уземљења је обавезно при чему употребљени напони мерних инструмената не смеју оштетити компоненте спојене на воду и каблове.

О свим извршеним прегледима и проверама води се евидеција у коју се уносе податци о извршеној провери, записник о контролном прегледу и издаје се стручни налаз,извештај о стању стабилних система за дојаву пожара, у складу са техничким прописима, потписан од стране одговорног лица. (инжењер са лиценцом).

Врста периодичног прегледа и број прегледа, по сваком објекту, складишту, са податцима о типу централе и броју и врсти јављача, детаљније су наведени у Табели: Спецификација услуге одржавања (А)

**Спецификација услуге одржавања (А)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив складишта** | **Тип ПП централе** | | **Број јављача** | | | | **Број и врста прегледа**  **-прегледи се врше на шест месеци-** |
| аутом. | | ручни | |
| ***1*** | ***2*** | | ***3*** | | ***4*** | | ***5*** |
| **Складишта генералног терета** | |  | |  | |  | |
| 1. Београд | Iskra PC-3 ком 2  Bentlel J 408/4 ком1 | | 486 | | 20 | | Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Прав. о техн.нормат. за стаб. инст. а дојаву п. |
| 2. Лесковац | ESSER – IQ 8 control | | 281 | | 12 | | Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Прав. о техн.нормат. за стаб. инст. а дојаву п. |
| 3. Ириг | Iskra PC-3 | | 48 | | 9 | | Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Прав. о техн.нормат. за стаб. сист.  73. Прав. о техн.нормат. за стаб. инст. а дојаву п. |
| 4. Оџаци | Bentel J 424/8 | | 48 | | 6 | | друга Друга  Дконтрола |
| Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Прав. о техн.нормат. за стаб. инст. а дојаву п. |
| 5. Лозница | Iskra PC-1 | | 54 | | 6 | | Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Прав. о техн.нормат. за стаб. сист.  73. Прав. о техн.нормат. за стаб. инст. а дојаву п.) |
| 6. Пријепоље | Bentel J 424-16 | | 50 | | 3 | |  | |
| Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Прав. о техн.нормат. за стаб. инст. а дојаву п. |
| 7. Пожега | Bentel J 424/8 | | 42 | | 3 | | Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Прав. о техн.нормат. за стаб. инст. а дојаву п.) |
| **Складишта санитета (СМ)** | |  | |  | |  | |
| 8. Бајина  Башта | Bentel J-408/8 | | 63 | | 5 | | Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Прав. о техн.нормат. за стаб. инст. а дојаву п.) |
| 9. Куршумлија | Bentel J424-8 | | 92 | | 23 | | Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Прав. о техн.нормат. за стаб. инст. а дојаву п. |
| 10. Лозница | Bentel J424/8 | | 24 | | 3 | | Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Прав. о техн.нормат. за стаб. инст. а дојаву п.) |
| 11. АИК  Нови Пазар | Bentel Fire Class 100 | | 48 | | 15 | | Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Прав. о техн.нормат. за стаб. инст. а дојаву п.) |

**(Б) УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА (ПОПРАВКА И ЗАМЕНА ДЕЛОВА И СКЛОПОВА) СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА**

Услуге сервисирања (поправке и замене делова и склопова уз трајно одлагање) стабилног систем за дојаву пожара треба извршити одмах а најдуже у року до 30 дана од дана закључења уговора, у складиштима, по приложеној Спецификацији услуге сервисирања (Б).

Јединична цена услуге сервисирања(Б)обухвата: рад, средства за рад, резервне делове, потрошни материјал, трошкове превоза и остале зависне трошкове.

**Спецификација услуге сервисирања (Б)**

|  |
| --- |
| **(I) ГТ БЕОГРАД**  (2 централе Iskra PC3**)**  **1. централа: Iskra PC 3** ознака 02 лево  **1.1.1**. Поправка ПП централе |
| **2. централа:** **Iskra PC 3** ознака 01 десно  **1.2.1.** Демонтажа,трајно одлагање и замена неисправних детектора пожара, јонизујући, конвенционални.  Тип: Cerberus FES 5-B................................................................................................15  **1.2.2.** Испорука и монтажа ручних јављача пожара, конвенционални.  Тип: JPR-10, ......................................................................................................10 |
|  |
| **(II) ГТ ЛОЗНИЦА-БАЊА КОВИЉАЧА**  **Централа:** **Iskra PC-1**  **3.1**. Испорука и монтажа акумулатора 12V/55Аh .......................................................2  **(III) СМ БАЈНА БАШТА**  **Централа: Bentel J-408/8**  4.1. Испорука и монтажа сирене(конвенционална)................. ..................................1  **(IV) СМ ЛОЗНИЦА**  **Централа: Bentel J-424/8**  5.1. Испорука и монтажа јављача пожара(конвенционална)................. ... ...............2  5.1. Испорука и монтажа аку батерија 12V 7,2 Ah ................. ..................................2 |
| |  | | --- | | **(V) АИК НОВИ ПАЗАР**  **Централа:Bentel Fireclass 100**  **6.1.** Испорука и монтажа јављача пожара...................................................................15  **6.2.** Испорука и монтажа подножја........................ .....................................................15  **6.4.** Испорука и монтажа ручних јављача ...................................................................2 | |  | |

**Напомена:Трајно одлагање неисправних јонизујућих детектора пожара врши се у складу са Законом о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности Србије.**

**(В) НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ У ГТ ЛЕСКОВАЦ**

**1.1** Демонтажа постојеће ПП централе и аутоматских јављача пожара уз трајно одлагање и складиштење.

**1.2.**Набавка и уградња противпожарне централе типа ESSER IQ 8000 или екв….1

Понуђач је у обавези да за уграђену централу Дирекцији достави гарантни лист произвођача, са роком важности од најмање 24 месеца,као и да извши програмирање,обуку и пуштање у рад.

**2.НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА**

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим извршених услуга и уграђених делова.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених, односно уграђених делова, Понуђач мора исте отклонити најкасније у року од три дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији, односно дужан је да уграђени део заменим новим у противном наручилац задржава право да да пусти на наплату средства финансијског обезбеђења.

***3.КВАЛИТЕТ:***

Понуђач је дужан да предметне услуге врши у складу са Законом о заштити од пожара, ("Службени гласник РС" бр.111/2009 и бр 20/2015) и Правилником о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл.лист" бр. 87/93),правилима струке, Законом о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарне сигурности Србије, (Сл. Гласник РС бр. 36/09 и 93/12), Правилника о пријављивању и евидентирању извора јонизујућег зрачења (“Сл. Гласник РС” број 25/11), Правилника о евиденцији о извршеним пословима из области заштите од јонизујућег зрачења (“Сл. Гласник РС” број17/11), Правилник о начину и условима сакупљања, чувања, евидентирања, складиштења, обрађивања и одлагања радиоактивног отпадног материјала(“Сл. Гласник РС” број 9/99).

**5.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

Понуђачи су дужни, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставе наручиоцу: 2 (две) бланко сопствене менице потписане и оверене, са меничним писмом- овлашћењем ( са уписаним износом 10% од вредности уговореног посла без ПДВ-а), овереном фотокопијом картона депонованих потписа од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном писму-овлашћењу (са датумом овере не старијим од 15 (петнаест) дана од датума предаје меница) и захтевом за регистрацију менице овереним од пословне банке понуђача

Понуђач коме буде додељен посао се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење својих уговорних обавеза достави наручиоцу: 2 (две) бланко сопствене менице потписане , са меничним писмом- овлашћењем ( са уписаним износом 10% од вредности уговореног посла без ПДВ-а), овереном фотокопијом картона депонованих потписа од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном писму-овлашћењу (са датумом овере не старијим од 15 (петнаест) дана од датума предаје меница) и захтевом за регистрацију менице овереним од пословне банке понуђача.

**КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

|  |
| --- |
|  |

***III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

**1.1.**  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);*
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);*
3. -
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);*

5) Да има важећу дозволунадлежног органа*(Решење Министарства* *унутрашњих послова Републике Србије) –* за обављање послова контролно испитивање и сервисирање стабилних система за дојаву пожараи Лиценцу за обављање радијационе делатности *(Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије* у складу са чланом 30. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарне сигурности Србије, (Сл. Гласник РС бр. 36/099и93/12**) и да ће их доставити уз понуду (копија решења и лиценце).** Решење и лиценца морају бити важећи у моменту подношења понуде као и за све време трајања уговора за предметну набавку.

6)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. *(чл. 75. ст. 2. Закона*).

**1.2.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом:

- да је понуђач у претходној години извршио услуге које су предмет јавне набавке у вредности од најмање 1.400.000,00 динара;

2) Да располаже неопходним пословним капацитетом:

Да понуђач има важећи Сертификат ISO 9001 (Сертификовани систем менаџмента квалитетом по захтевима стандарда ISO 9001.

3) Да располаже довољним техничким капацитетом:

Да поседује минимум једно возило за превоз и сервисирање;

4) Да располаже Кадровским капацитетом:

Да пре пријема позива за достављање понуде понуђач има у радном односу минимум:

- три техничара, који поседују: Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара издато од Министарства унутрашњих послова и

- једног дипломираног електротехничког инжењера са важећом лиценцом 450 или 453 издатом од Инжењерске коморе Србије.

5) **Посебни услови у погледу заштите животне средине**

Приликом замене и рада на јонизујућим јављачима пожара поштовати одредбе: Закона о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарне сигурности Србије, (Сл. Гласник РС бр. 36/09 и 93/12), Правилника о пријављивању и евидентирању извора јонизујућег зрачења (“Сл. Гласник РС” број 25/11),Правилника о евиденцији о извршеним пословима из области заштите од јонизујућег зрачења (“Сл. Гласник РС” број17/11), Правилник о начину и условима сакупљања, чувања, евидентирања, складиштења, обрађивања и одлагања радиоактивног отпадног материјала (“Сл. Гласник РС” број 9/99).

При замени јонизујућих јављача као и приликом свих осталих радова придржавати се свих прописа за ову врсту радова.

***УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА***

Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем **Изјаве** (којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за који доставља доказ: - **важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке***(Решење Министарства* *унутрашњих послова Републике Србије)* за обављање послова контролно испитивање и сервисирање стабилних система за дојаву пожараи важећу **Лиценцу за обављање радијационе делатности** *(Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије)* у складу са чланом 30. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарне сигурности Србије, (Сл. Гласник РС бр. 36/099и93/12**) које доставља уз понуду (копија решења и лиценце).** Решење и лиценца морају бити важећи у моменту подношења понуде као и за све време трајања уговора за предметну набавку.

Обавезни услов из тачке 6) УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (из конкурсне документације) доказује се достављањем изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, која је саставни део конкурсне документације.

Изјава понуђача мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

**Уколико понуду подноси група понуђача**,

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из чл. 75. став 1. тач. 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**,

Понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

1. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**
2. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за услуге сервисирања, поправке и замене делова и склопова на уграђене делове.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти гарантни рок за услуге сервисирања, поправке и замене делова и склопова на уграђене делове.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

***V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ:***

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1. Образац понуде са структуром цене (Образац V-1);
2. Образац трошкова припреме понуда (Образац V-2);
3. Образац изјаве о независној понуди (Образац V-3);
4. Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона (Образац V-4);
5. Образац Изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – чл.75. и 76.ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац V-5);
6. Образац Изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – чл.75.ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац V-6);

***V-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку **услуге - Одржавање и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције и набавка противпожарне централе у складишту ГТ Лесковац** ЈН МВ бр.1/2020-03,

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  |  |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5а) Структура цене-услуге одржавања(А)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЦИЈА ППЦ** | | | | | Период.пр.у складу са чл. 72. и 73. Прав. о техн.нормат. за стаб. инст. а дојаву п.  **-ФУНКЦИОНАЛНА КОНТРОЛА-** | | | Период.пр.по чл.75.Правил  **ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД СВИХ САСТ. ДЕЛОВА**  (1 преглед) | **УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а**  **са трошковима**  **превоза** |
| Р.  Бр. | **НАЗИВ**  **СКЛАДИШТА** | ТИП ПП  ЦЕНТРАЛЕ | БРОЈ ЈАВЉАЧА | | БРОЈ  ПРЕГЛЕДА | ЈЕДИН.  ЦЕНА  Без ПДВ-а | **УКУПНА**  **ЦЕНА**  **Без ПДВ-а**  (4x5) | **УКУПНА**  **ЦЕНА**  **Без ПДВ-а** |
|  | АТ | Ручни |
|  | ***1*** | ***2*** | ***3*** | | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8 = (6 + 7)*** |
| 1. | **ГТ**  **БЕОГРАД** | Iskra PC 3 ком 2  Bentlel J 408/4 ком1 | 486 | 20 | 2 |  |  |  |  |
| 2. | **ГТ ЛЕСКОВАЦ** | ESSER – IQ 8 control | 281 | 12 | 1 |  |  |  |  |
| 3. | **ГТ**  **ИРИГ** | Iskra PC-3 | 48 | 9 | 2 |  |  |  |  |
| 4. | **ГТ ОЏАЦИ** | Bentel J 424/8 | 48 | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 5. | **ГТ**  **ЛОЗНИЦА** | Iskra PC-1 | 54 | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 6. | **ГТ ПРИЈЕПОЉЕ** | Bentel J 424-16 | 50 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 7. | **ГТ**  **ПОЖЕГА** | Bentel J 424/8 | 42 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 8. | **СМ**  **БАЈИНА БАШТА** | Bentel J 408/8 | 63 | 5 | 2 |  |  |  |  |
| 9. | **СМ КУРШУМЛИЈА** | Bentel J424-8 | 92 | 23 | 1 |  |  |  |  |
| 10. | **СМ**  **ЛОЗНИЦА** | Bentel J424/8 | 24 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 11. | **АИК НОВИ ПАЗАР** | Bentel Fireclass 100 | 48 | 15 | 2 |  |  |  |  |
| **(А) УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а у динарима (1 –11 ) :** | | | | | | | |  |  |  |
| **СТОПА ПДВ-а : \_\_\_\_\_% у динарима:** | | | | | | | |  |  |
| **(А) УКУПНА ЦЕНА) СА ПДВ-ом у динарима (1 – 11) :** | | | | | | | |  |  |

Напомена у вези попуњавања табеле:

-Попунити у табели само бела поља

-Осенчена поља у колони означеној бројем (7) не треба попуњавати јер се детаљан преглед свих саставних делова по члану 75. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара, не врши у тим складиштима.

Јединична цена услуге одржавања (А) обухвата: рад, средстава за рад, потребан потрошни материјал, трошкове превоза и остале зависне трошкове.

**Услуге сервисирања (поправка и замена делова и склопова)**

Услуге сервисирања (поправка и замена делова и склопова) стабилног система за дојаву пожара треба извршити одмах по закључењу уговора а најдуже у року до 30 (тридесет) дана од закључења уговора, у складиштима, по приложеној Спецификацији услуге сервисирања (Б).

Јединична цена услуге сервисирања (Б) обухвата: рад, средства за рад, резервне делове, потрошни материјал, трошкове превоза и остале зависне трошкове.

**5б) Структура цене услуге сервисирања(поправка и замена делова и склопова )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура цене – услуге сервисирања (Б)** | | | | |
| **Ре.**  **бр**. | **ОПИС УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА** | **Бр.**  **комада** | **Јед. цена без ПДВ-а са тр превоза** | **УКУПНА ЦЕНА**  **без ПДВ-а** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I** | **ГТ БЕОГРАД**  (2 централе Iskra PC3**)**  **1. централа: Iskra PC 3** ознака 02 лево  **1.1.1**. Поправка ПП централе | 1 |  |  |
|  | **2. централа:** **Iskra PC 3** ознака 01 десно  **1.2.1.** Демонтажа, трајно одлагање и замена неисправних детектора пожара, јонизујући, конвенционални.  Тип: Cerberus FES 5-B  **1.2.2.** Испорука и монтажа ручних јављача пожара, конвенционални.  Тип: JPR-10, | 15  10 |  |  |
| **II** | **ЛЕСКОВАЦ**  **Централа: ESSER IQ 8000**  **2.1**. Испорука и монтажа детектора пожара, адресабилни, оптички са  репрограмирањем.  Тип: ESSER 802371  **2.2.** Испорука и монтажа подножја детектора пожара  Тип: ESSER 805590  **2.3.** Испорука и монтажа ручних јављача пожара.  Тип: ЕSSER | 5  5  5 |  |  |
| **III** | **ГТ ЛОЗНИЦА-БАЊА КОВИЉАЧА**  **Централа:** **Iskra PC-1**  **3.1**. Испорука и монтажа акумулатора 12V/55Аh | 2 |  |  |
| **IV** | **СМ БАЈНА БАШТА**  **Централа: Bentel J-408/8**  4.1. Испорука и монтажа сирене(конвенционална) | 1 |  |  |
| **V** | **СМ ЛОЗНИЦА**  **Централа: Bentel J-424/8**  5.1. Испорука и монтажа јављача пожара(конвенционална)  5.1. Испорука и монтажа аку батерија 12V 7,2 Ah | 2  2 |  |  |
| **VI** | **АИК НОВИ ПАЗАР**  **Централа:Bentel Fireclass 100**  **6.1.** Испорука и монтажа јављача пожара  **6.2.** Испорука и монтажа подножја  **6.4.** Испорука и монтажа ручних јављача | 15  15  2 |  |  |
|  | **(Б) УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а у динарима (I-** **VI):** |  |  |  |
|  | **СТОПА ПДВ –а : \_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |
|  | **(Б) УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом у динарима(I-VI):** |  |  |  |

**Напомена:Трајно одлагање неисправних јонизујућих детектора пожара врши се у складу са Законом о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности Србијe**

**5в) (В) НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ У ГТ ЛЕСКОВАЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опис** | **Јед.мера**  **(кол)** | **Произвођач** | **Укупна цена у динарима без ПДВ-а** | **Укупна цена у динарима са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ У ГТ ЛЕСКОВАЦ** | **1** |  |  |  |

**1.1 Демонтажа постојеће ПП централе и аутоматских јављача пожара уз трајно одлагање и складиштење.**

**1.2.Набавка и уградња противпожарне централе типа ESSER IQ 8000 или еквивалентно….**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

|  |  |
| --- | --- |
| **УКУПНА ЦЕНА ( А + Б +B) без ПДВ-а у динарима** |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ( А + Б +B) са ПДВ-ом у динарима** |  |

Напомена у вези попуњавања табеле:

у колону 3(три) уписати јединичну вредност без ПДВ-а са урачунатим трошковима превоза.

у колону 4(четири) уписати укупну вредност без ПДВ-а .

**Услуге сервисирања (поправка и замена делова и склопова)**

у колону 3(три) уписати јединичну вредност без ПДВ-а са урачунатим трошковима превоза у колону 4(четири) уписати укупну вредност без ПДВ-а .

Услуге сервисирања (поправка и замена делова и склопова) стабилног систем за дојаву пожара треба извршити одмах по закључењу уговора а најдуже у року до 30 (тридесет) дана од закључења уговора, у складиштима, по приложеној Спецификацији услуге сервисирања (Б).

Јединична цена услуге сервисирања (Б) обухвата: рад, средства за рад, резервне делове, потрошни материјал, трошкове превоза и остале зависне трошкове

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ услуге редовног одржавања и сервисирања стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције и набавка противпожарне централе у складишту ГТ Лесковац**   |  |  | | --- | --- | | *Укупна цена без ПДВ-а*  *( из структуре цене)* |  | | *Укупна цена са ПДВ-ом*  *( из структуре цене)* |  | | *Рок и начин плаћања* | *до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.* | | *Рок важења понуде* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_(не мање од 30 дана од дана отварања понуда).* | | Гарантни рок за услуге сервисирања, поправке и замена делова и склопова на уграђене делове | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(минимум 2 године) |   Датум Понуђач  М. П.  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди носиоца посла који ће попунит и потписати образац понуде.*

***V-2 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,за јавну набавку **услуге - Одржавање и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције и набавка противпожарне централе у складишту ГТ Лесковац** ЈН МВ бр. 1/2020-03,

како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***V-3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке **услуге - Одржавање и сервисирања стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције и набавка противпожарне централе у складишту ГТ Лесковац ЈН МВ бр. 1/2020-03,** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

***V-4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.......................................................................*[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке **услуге - Одржавање и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције и набавка противпожарне централе у складишту ГТ Лесковац ЈН МВ бр.1/2020-03,** поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

***V-5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА***

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке **услуге - Одржавање и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције** и набавка противпожарне централе у складишту ГТ Лесковац, ЈН МВ бр. 1/2020-03, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. -
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији);*

Понуђач испуњава **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане конкурсном документацијом, и то:

1. Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом:

- Понуђач је у претходној години извршио услуге које су предмет јавне набавке у вредности од најмање 1.400.000,00 динара;

2. Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:

Понуђач има важећи Сертификат ISO 9001 (Сертификовани систем менаџмента квалитетом по захтевима стандарда ISO 9001)

3.Понуђач располаже довољним техничким капацитетом:

Понуђач поседује минимум једно возило за превоз и сервисирање;

4.Понуђач располаже одговарајућим кадровским капацитетом:

Понуђач пре пријема позива за достављање понуде има у радном односу минимум: три техничара, који поседују: Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара издато од Министарства унутрашњих послова и једног дипломираног електротехничког инжењера са важећом лиценцом 450 или 453 издатом од Инжењерске коморе Србије.

5. **Посебни услови у погледу заштите животне средине**

Понуђач ће приликом замене и рада на јонизујућим јављачима пожара поштовати одредбе: Закона о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарне сигурности Србије, (Сл. Гласник РС бр. 36/09 и 93/12), Правилника о пријављивању и евидентирању извора јонизујућег зрачења (“Сл. Гласник РС” број 25/11), Правилника о евиденцији о извршеним пословима из области заштите од јонизујућег зрачења (“Сл. Гласник РС” број17/11),Правилник о начину и условима сакупљања, чувања, евидентирања, складиштења, обрађивања и одлагања радиоактивног отпадног материјала(“Сл. Гласник РС” број 9/99).

Понуђач ће се при замени јонизујућих јављача као и приликом свих осталих радова придржавати свих прописа за ову врсту радова.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:******Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити п*о*пуњена*,*потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

***V-6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА***

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_*[навести назив подизвођача]* у поступку јавне набавке **услуге - Одржавање и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције и набавка противпожарне централе у складишту ГТ Лесковац** ЈН МВ бр.1/2020-03,испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. –
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П*одизвођач*:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем****, Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

***VI МОДЕЛ УГОВОРА***

**услуга - Одржавање и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције и набавка противпожарне централе у складишту ГТ Лесковац**

**Закључен између:**

**1. РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ,** са седиштем у Београду, ул. Дечанска бр. 8а, ПИБ:102199721,матични број: 07001452,текући рачун број:840-821121843-39, телефон/факс: 011/3239-140, коју заступа в.д.директора Зорица Анђелковић (у даљем тексту: Дирекција).

и

**2**. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_број \_\_\_\_\_, матични број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ коју заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извршилац услуге ).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подаци о подизвођачу или члану из групе понуђача)

**Уговорне стране сагласно констатују:**

- да је Наручилац, у складу са чланом 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) , Планом набавки за 2020. годину број 404-112/2020-06 од 25.02.2020. године,на основу Одлуке о покретању поступка број 404-142/2020-03 од 04.03.2020.године и позива за достављање понуда, спровео поступак јавне набавке мале вредности редни број ЈН МВ 1/2020-03;

- да је Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул**.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** доставио Понуду број \_\_\_\_ од \_\_\_.2020.године, заведену под бројем: 404-\_\_\_\_-\_\_\_\_/2020-03 од \_\_\_\_\_\_\_.2020.године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да Понуда понуђача број \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_.2020. године у потпуности одговара спецификацији из Конкурсне документације.

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15, 68/15) и Одлуком о додели уговора број: 404-\_\_\_\_\_/2020-03 од \_\_\_\_\_\_\_.2020. године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_, ул**.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. *(наведене констатације попуњава Наручилац)*

**Члан 1.**

**Предмет уговора** је набавка услуге одржавања и сервисирања стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције и набавка противпожарне централе у складишту ГТ Лесковац , према техничкој спецификацији и понуди бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, која је саставни део овог уговора и то:

- у складиштима генералног терета (ГТ): у Београду, Лесковцу, Иригу, Оџацима, Лозници (Бања Ковиљача), Пријепољу и Пожеги

- у складиштима санитета (СМ): у Бајиној Башти, Куршумлији и Лозници и у агроиндустријском комплексу (АИК) у Новом Пазару

**Члан 2.**

Извршилац услуге се обавезује да за потребе Дирекције врши следеће услуге:

**А.**- **Одржавање стабилних инсталација за дојаву пожара**

Под услугом одржавања стабилне инсталације за дојаву пожара, подразумевају се **периодични прегледи исправности** а обухватају **функционалну контролу** стабилне инсталације и **детаљан преглед свих саставних делова** у свему у складу са Законом о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр.111/2009 и 20/2015) и чланом 72. и 73. и 75. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93)

Прегледи се обављају два пута годишње, на сваких шест месеци.

При првом прегледу стабилне инсталације за дојаву пожара (одмах по закључењу уговора) у свим складиштима, извршити Функционалну контролу (периодични преглед у складу са чл. 72. и 73. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара. (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93)

При другом прегледу стабилне инсталације за дојаву пожара, за шест месеци од првог прегледа, у зависности од складишта извршити следеће периодичне контроле:

-Функционалну контролу (периодични преглед у складу са чл. 72. и 73. Правилника о

техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара), извршити у складиштима ГТ Београд, ГТ Ириг; ГТ Лозница, ГТ Пожега, СМ Бајина Башта; СМ Лозница и АИК Нови Пазар

-Детаљан преглед свих саставних делова стабилне инсталације (периодични преглед у складу са чланом 75. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93) извршити у складиштима ГТ Лесковац, ГТ Оџаци, ГТ Пријепоље и СМ Куршумлија.

При функционалној контроли стабилне инсталације са чл. 72. и 73. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара. (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93) мора се извршити следеће:

1)- провера контролне књиге о извршеном претходном прегледу, и пописа радова који

су после тога изведени на инсталацији;

2)- преглед и испитивање спојнице на акумулатору, нивоа и густоће електролита у

свакој ћелији, као и мерење капацитета акумулатора;

3)- провера рада индикатора и управљачких елемената на дојавној централи, као и сва

искључења и управљања технолшком опремом;

4)- испитивање рада елемената за узбуњивање, предајника и пријемника даљинске

сигнализације о пожару и о неисправностима;

5)- испитивање индикатора сметњи – симулирајући кварове на примарним водовима и

уређајима за напајанје енергијом;

6)- провера рада сваког појединачног јављача пожара према упутству произвођача;

7)- преглед каблова, водова, разводних ормара, стезаљки и разводних кутија (да су

неоштећени и адекватно заштићени и означени)

Детаљни преглед свих саставних делова стабилне инсталације подразумева

Функционалну контролу стабилне инсталације и детаљан преглед свих саставних делова уз обавезно мерење отпора изолације и уземљења а све у складу са Законом о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр.111/2009 и 20/2015 ) и чланом 75. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93).Мерење отпора изолације и уземљења је обавезно при чему употребљени напони мерних инструмената не смеју оштетити компоненте спојене на воду и каблове.

О свим извршеним прегледима и проверама води се евидеција у коју се уносе подаци о извршеном контролном прегледу, записник о контролном прегледу и издаје се стручни налаз,извештај о стању стабилних система за дојаву пожара, у складу са техничким прописима, потписан од стране инжењерa са лиценцом Извршиоца услуге.

Врста периодичног прегледа и број прегледа, по сваком објекту, складишту, са податцима о типу централе и броју и врсти јављача, детаљније су наведени у Табели: Спецификација услуге одржавања (А)

**Спецификација услуге одржавања (А)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив складишта** | **Тип ПП централе** | **Број јављача** | | | | **Број и врста прегледа**  **-прегледи се врше на шест месеци-** | |
| аутом. | | ручни | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | | ***4*** | | ***5*** | |
| **Складиштa генералног терета** | |  |  | | | |  |
| 1. Београд | Iskra PC-3, ком 2  Bentlel J 408/4 ком1 | 486 | | 20 | | Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара | |
| 2. Лесковац | ESSER – IQ 8 control | 281 | | 12 | |  | |
| Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара | |
| 3. Ириг | Iskra PC-3 | 48 | | 9 | |  | |
| Две функционалне контроле у складу са чл. 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара | |
| 4. Оџаци | Bentel J 424/8 | 48 | | 6 | |  | |
| Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара | |
| 5. Лозница | Iskra PC-1 | 54 | | 6 | |  | |
| Две функционалне контроле у складу са чл. 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара | |
| 6. Пријепоље | Bentel J 424-16 | 50 | | 3 | |  | |
| Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара | |
| 7. Пожега | Bentel J 424/8 | 42 | | 3 | |  | |
| Две функционалне контроле у складу са чл. 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара | |
| **Складишта санитета (СМ)** | | | | |
| 8. Бајина  Башта | Bentel J-408/8 | 63 | | 5 | |  | |
| Две функционалне контроле у складу са чл. 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара | |
| 9. Куршумлија | Bentel J424-8 | 92 | | 23 | |  | |
| Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара | |
| 10. Лозница | Bentel J424/8 | 24 | | 3 | |  | |
| Две функционалне контроле у складу са чл. 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара | |
| 11. АИК  Нови Пазар | Bentel Fireclass 100 | 48 | | 15 | |  | |
| Две функционалне контроле у складу са чл. 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара | |

**(Б) СЕРВИСИРАЊЕ (ПОПРАВКА И ЗАМЕНА ДЕЛОВА И СКЛОПОВА) СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА**

**Услуге сервисирања (поправке и замене делова и склопова уз трајно одлагање ) стабилног систем за дојаву пожара треба извршити одмах а најдуже у року до 30 дана од дана закључења уговора, у складиштима, по приложеној Спецификацији услуге сервисирања (Б).**

**Јединична цена услуге сервисирања (Б) обухвата: рад, средства за рад, резервне делове, потрошни материјал, трошкове превоза и остале зависне трошкове**

**Спецификација услуге сервисирања (Б)**

|  |
| --- |
| **(I) ГТ БЕОГРАД**  (2 централе Iskra PC3**)**  **1. централа: Iskra PC 3** ознака 02 лево  **1.1.1**. Поправка ПП централe |
| **2. централа:** **Iskra PC 3** ознака 01 десно  **1.2.1.** Замена неисправних детектора пожара, јонизујући, конвенционални.  Тип: Cerberus FES 5-B....................................................................................... ..15  **1.2.2.** Испорука и монтажа ручних јављача пожара, конвенционални.  Тип: JPR-10, ................................................................................................10 |
| **(II) ГТ ЛЕСКОВАЦ**  **Централа: ESSER IQ 8000**  **2.1**. Испорука и монтажа детектора пожара, адресабилни, оптички са  репрограмирањем.  Тип: ESSER 802371 ................................................................................................5  **2.2.** Испорука и монтажа подножја детектора пожара  Тип: ESSER 805590 ...............................................................................................5  **2.3.** Испорука и монтажа ручних јављача пожара.  Тип: ЕSSER ...........................................................................................................5 |
| **(III) ГТ ЛОЗНИЦА-БАЊА КОВИЉАЧА**  **Централа:** **Iskra PC-1**  **3.1**. Испорука и монтажа акумулатора 12V/55Аh .......................................................2  **(IV) СМ БАЈНА БАШТА**  **Централа: Bentel J-408/8**  4.1. Испорука и монтажа сирене(конвенционална)................. ............................1  **(V) СМ ЛОЗНИЦА**  **Централа: Bentel J-424/8**  5.1. Испорука и монтажа јављача пожара(конвенционална)...............................2  5.1. Испорука и монтажа аку батерија 12V 7,2 Ah ................. ........... ................2   |  | | --- | | **(VI) АИК НОВИ ПАЗАР**  **Централа:Bentel Fireclass 100**  **6.1.** Испорука и монтажа јављача пожара.................................................................15  **6.2.** Испорука и монтажа подножја........................ ...................................................15  **6.4.** Испорука и монтажа ручних јављача ...................................................................2 | |  | |

Извршилац услуге се обавезује да ће напред наведене услуге сервисирања (оправке и замене делова и склопова) извршити одмах а најдуже у року до 30 (тридесет) дана од дана закључења Уговора.

**Члан 3.**

**(А) Цена извршених услуга одржавања** ( периодични прегледи), стабилног система за дојаву пожара у складиштима Дирекције, из члана 2. овог Уговора обухвата и износи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЦИЈА ППЦ** | | | | | Период.пр.у складу са чл. 72. и 73. Прав. о техн.нормат. за стаб. инст. а дојаву п.  **-ФУНКЦИОНАЛНА КОНТРОЛА-** | | | Период.пр.по чл.75.Правил  **ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД СВИХ САСТ. ДЕЛОВА**  (1 преглед) | **УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а**  **са трошковима**  **превоза** |
| Р.  Бр. | **НАЗИВ**  **СКЛАДИШТА** | ТИП ПП  ЦЕНТРАЛЕ | БРОЈ ЈАВЉАЧА | | БРОЈ  ПРЕГЛЕДА | ЈЕДИН.  ЦЕНА  Без ПДВ-а | **УКУПНА**  **ЦЕНА**  **Без ПДВ-а**  (4x5) | **УКУПНА**  **ЦЕНА**  **Без ПДВ-а** |
|  | АТ | Ручни |
|  | ***1*** | ***2*** | ***3*** | | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8 = (6 + 7)*** |
| 1. | **ГТ**  **БЕОГРАД** | Iskra PC 3 ком 2  Bentlel J 408/4 ком1 | 486 | 20 | 2 |  |  |  |  |
| 2. | **ГТ ЛЕСКОВАЦ** | ESSER – IQ 8 control | 281 | 12 | 1 |  |  |  |  |
| 3. | **ГТ**  **ИРИГ** | Iskra PC-3 | 48 | 9 | 2 |  |  |  |  |
| 4. | **ГТ ОЏАЦИ** | Bentel J 424/8 | 48 | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 5. | **ГТ**  **ЛОЗНИЦА** | Iskra PC-1 | 54 | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 6. | **ГТ ПРИЈЕПОЉЕ** | Bentel J 424-16 | 50 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 7. | **ГТ**  **ПОЖЕГА** | Bentel J 424/8 | 42 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 8. | **СМ**  **БАЈИНА БАШТА** | Bentel J 408/8 | 63 | 5 | 2 |  |  |  |  |
| 9. | **СМ КУРШУМЛИЈА** | Bentel J424-8 | 92 | 23 | 1 |  |  |  |  |
| 10. | **СМ**  **ЛОЗНИЦА** | Bentel J424/8 | 24 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 11. | **АИК НОВИ ПАЗАР** | Bentel Fireclass 100 | 48 | 15 | 2 |  |  |  |  |
| **(А) УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а у динарима (1 –11 ) :** | | | | | | | |  |  |
| **СТОПА ПДВ-а : \_\_\_\_\_% у динарима:** | | | | | | | |  |  |
| **(А) УКУПНА ЦЕНА) СА ПДВ-ом у динарима (1 – 11) :** | | | | | | | |  |  |

**(Б) Цена извршених услуга сервисирања** (поправке и замене делова и склопова)

стабилног система за дојаву пожара у складиштима Дирекције, из члана 2. овог Уговора, обухвата и износи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура цене – услуге сервисирања (Б)** | | | | |
| **Ре.**  **бр**. | **ОПИС УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА** | **Бр.**  **комада** | **Јед. цена без ПДВ-а са тр превоза** | **УКУПНА ЦЕНА**  **без ПДВ-а** |
| **I** | **ГТ БЕОГРАД**  (2 централе Iskra PC3**)**  **1. централа: Iskra PC 3** ознака 02 лево  **1.1.1**. Поправка ПП централе | 1 |  |  |
|  | **2. централа:** **Iskra PC 3** ознака 01 десно  **1.2.1.** Демонтажа, трајно одлагање и замена неисправних детектора пожара, јонизујући, конвенционални.  Тип: Cerberus FES 5-B  **1.2.2.** Испорука и монтажа ручних јављача пожара, конвенционални.  Тип: JPR-10, | 15  10 |  |  |
| **II** | **ЛЕСКОВАЦ**  **Централа: ESSER IQ 8000**  **2.1**. Испорука и монтажа детектора пожара, адресабилни, оптички са  репрограмирањем.  Тип: ESSER 802371  **2.2.** Испорука и монтажа подножја детектора пожара  Тип: ESSER 805590  **2.3.** Испорука и монтажа ручних јављача пожара.  Тип: ЕSSER | 5  5  5 |  |  |
| **III** | **ГТ ЛОЗНИЦА-БАЊА КОВИЉАЧА**  **Централа:** **Iskra PC-1**  **3.1**. Испорука и монтажа акумулатора 12V/55Аh | 2 |  |  |
| **IV** | **СМ БАЈНА БАШТА**  **Централа: Bentel J-408/8**  4.1. Испорука и монтажа сирене(конвенционална) | 1 |  |  |
| **V** | **СМ ЛОЗНИЦА**  **Централа: Bentel J-424/8**  5.1. Испорука и монтажа јављача пожара(конвенционална)  5.1. Испорука и монтажа аку батерија 12V 7,2 Ah | 2  2 |  |  |
| **VI** | **АИК НОВИ ПАЗАР**  **Централа:Bentel Fireclass 100**  **6.1.** Испорука и монтажа јављача пожара  **6.2.** Испорука и монтажа подножја  **6.4.** Испорука и монтажа ручних јављача | 15  15  2 |  |  |
|  | **(Б) УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а у динарима (I-** **VI):** |  |  |  |
|  | **СТОПА ПДВ –а : \_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |
|  | **(Б) УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом у динарима(I-VI):** |  |  |  |

**(В) НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ У ГТ ЛЕСКОВАЦ**

**1.1 Демонтажа постојеће ПП централе и аутоматских јављача пожара уз трајно одлагање и складиштење.**

**1.2.Набавка и уградња противпожарне централе типа ESSER IQ 8000 или еквивалентно.**

**Понуђач је у обавези да за уграђену централу Дирекцији достави гарантни лист произвођача, са роком важности од најмање 24 месеца,као и да извши програмирање,обуку и пуштање у рад.**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

|  |  |
| --- | --- |
| **УКУПНА ЦЕНА ( А + Б +В) без ПДВ-а у динарима** |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ( А + Б+В ) са ПДВ-ом у динарима** |  |

**Укупна цена извршених услуга одржавања (А) и сервисирања (Б), и набавка и уградња против пожарне централе (В) износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.**

**Члан 4.**

Извршилац услуге је у обавези да услуге одржавња (А) као и услуге сервисирања (Б) изврши у складу са свим садржаним захтевима из налога Дирекције.

Извршилац услуге је обавезан да реализацију сваке уговорене услуге најави Дирекцији најмање 24 часа унапред, с тим што се сви уговорени радови, обављају уз обавезно присуство овлашћеног представника Руковаоца складишта.

Дирекција је у обавези да Извршиоцу услуге у договореном року обезбеди одговарајуће услове за несметан рад у присуству овлашћеног представника Руковаоца складишта.

**Члан 5.**

Извршилац услуге се обавезује да све уговорене услуге дефинисане у члану 2. овог Уговора изведе стручно, савесно и квалитетно у уговореним роковима, према спецификацији предметних услуга и према динамици реализације уговорених активности а у свему према важећим законским прописима у овој области, односно у складу са одредбама Закона о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'', бр. 111/2009 и 20/2015) и Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (''Сл. лист СРЈ'' бр. 87/93).

Извршилац услуга се обавезује да приликом замене и рада на јонизујућим јављачима поштовати одредбе Закона о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарне сигурности Србије, (Сл. Гласник РС бр. 36/09 и 93/12), Правилника о пријављивању и евидентирању извора јонизујућег зрачења (“Сл. Гласник РС” број 25/11), Правилника о евиденцији о извршеним пословима из области заштите од јонизујућег зрачења (“Сл. Гласник РС” број17/11), Правилник о начину и условима сакупљања, чувања, евидентирања, складиштења, обрађивања и одлагања радиоактивног отпадног материјала(“Сл. Гласник РС” број 9/99).

**Члан 6.**

Извршилац услуга се обавезује да у случају рекламације за неквалитетно извршене услуге исте отклони о свом трошку, одмах по позиву Дирекције, а најкасније у року до 3 (три) дана од дана сачињавања Записника о рекламацији, односно дужан је да уграђени део замени новим у противном Дирекција задржава право да пусти на наплату средства финансијског обезбеђења из члана 9. овог Уговора.

**Члан 7.**

Гарантни рок за извршене услуге одржавања из члана 2. тачка А. је у зависности од рокова у којима су уговорени прегледи (од извршеног до следећег уговореног прегледа) а у складу са роковима који су регулисани законским прописима из те области.

Гарантни рок за услуге сервисирања, поправка и замена делова и склопова и на уграђене делове, из члана 2. тачка Б.овог уговора је 2 (две) године од извршене услуге, или према гаранцији произвођача.

Гарантни рок тече од дана обостраног потписивања Записника о извршеној услузи, односно уградњи резервног дела. У случају примедбе на извршену услугу у гарантном року, Извршилац услуге има обавезу да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана добијања захтева Дирекције, о свом трошку отклони све недостатке узроковане неадекватним извршењем услуге.

**Члан 8.**

Јединична цене услуге одржавања (А) подразумева: рад, средства за рад, потребни потрошни материјал, трошкове превоза и остале зависне трошкове.

Јединична цена услуге сервисирања (Б) подразумева: рад, средства за рад, резервне делове, потрошни материјал,трошкове превоза и остале зависне трошкове.

У цену из члана 3.овог уговора урачунато је и отклањање ситних кварова који могу да се изведу на лицу места.

Цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора

**Члан 9.**

Изабрани Понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу:

**-Две бланко сопствене менице за добро извршење посла**, у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, потписану од стране овлашћених лица, и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („ Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл.гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр.56/2011, 80/2015 и 76/2016, 82/2017).

- Менично овлашћење попуњено и оверено од стране понуђача, да се меница у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, **у** случају неизвршења уговорних обавеза са роком важења 30 дана дужи од истека рока важности уговора.

-Захтев о регистрацији менице;

-Копију картона депонованих потписа код банке, на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, (уколико користи печат**),** оверен печатом банке са датумом овере не старијим од дана закључења уговора;

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи.

**Члан 10.**

Извршилац услуге је обавезан да о свим извршеним прегледима и проверама води евидецију у коју се уносе подаци о извршеном контролном прегледу.

Извршилац услуге је обавезан да реализацију сваке уговорене услуге, са описом радова, спецификацијом замењених делова (покварених или оштећених), временом почетка и завршетка радова констатује у Записнику о контролном прегледу, уз потпис и оверу овлашћеног представника Руковаоца складишта.

Извршилац услуге је обавезан да по извршеној услузи а на основу Записника о контролном прегледу по складиштима, на које се односи услуга, сачини Стручни налаз односно извештај о исправности система за дојаву пожара, потписан и оверен од стране овлашћеног стручног лица Извршиоца и исти достави Дирекцији.

Плаћање услуге која је предмет овог Уговора извршиће се на основу испостављеног рачуна, од стране Извршиоца услуге, по свакој извршеној услузи, а на основу Записника о извршеној услузи, са сваког складишта, појединачно, обострано потписаног и овереног од стране овлашћеног Руковаоца складишта и Извршиоца услуге, као и Стручног извештаја Извршиоца услуге о исправности система за дојаву пожара на складиштима Дирекције, на којима се врше предметне услуге.

Наручилац се обавезује да по добијању исправног рачуна и пратеће документације изврши плаћање у року до 45 дана од дана пријема истог, на текући рачун Извршиоца услуга.

Део реализације уговора који се односи на 2021. годину, зависиће од обезбеђених средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2021.годину.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Дирекције

**Члан 11.**

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену других битних елемената уговора из објективних разлога, који се нису могли предвидети, а настали су после закључења уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

.

**Члан 12.**

Рок важења Уговора је 12 (дванаест) месеци од дана закључења Уговора.

Уговор се може раскинути у случају неиспуњења уговорних обавеза уговорних страна о чему ће уговорна страна која раскида уговор обавестити другу уговорну страну у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

Уговорна страна која извештава о раскиду дужна је да најаву изврши 30 дана пре раскида Уговора, а за то време уговорне стране су дужне да извршавају своје обавезе утврђене овим Уговором.

**Члан 13.**

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између Дирекције и Извршиоца услуге не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

**Члан 14.**

За све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

**Члан 15.**

Овај уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка задржава Извршилац услуга, а 4 (четири) примерка Дирекцијa.

**ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ:** **ЗА ДИРЕКЦИЈУ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **, директор Зорица Анђелковић,в. д. директора**

***Напомена:****Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Модел уговора попуњава и потписује понуђач који подноси самосталну понуду, односно понуду са подизвођачем. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди носиоца посла који ће попунити и потписати модел уговора.*

***VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

**2. *НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Републичка дирекција за робне резерве, ул. Дечанска 8а, Београд*,* препорученом пошиљком или непосредно, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку услуге - Oдржавање и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције и набавка противпожарне централе у складишту ГТ Лесковац, ЈН МВ бр. 1/2020-03 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.05.2020. године до 11:00 часова*.*

Јавно отварање понуда одржаће се **05.05.2020. године у 12:00 часова**,на адреси наручиоца: Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд, VI спрат, сала бр. 654а. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају комисији за јавну набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

**Понуда мора да садржи:**

- Образац понуде са структуром цене – попуњен,потписан;

- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75.и 76. Закона за понуђача - попуњен, потписан;

- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за подизвођача- попуњен, потписан, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, потписан од стране свих учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача;

- Образац изјаве о независној понуди – попуњен, потписан;

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона;

- Модел уговора – попуњен, потписан.

- Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србијеза обављање послова -контролно испитивање и сервисирање стабилних система за дојаву пожараи

- Лиценцу за обављање радијационе делатности (Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије у складу са чланом 30. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарне сигурности Србије, (Сл. Гласник РС бр. 36/09 и93/12).

***3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд*,*  са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** услуге - **Одржавање и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције и набавка противпожарне централе у складишту ГТ Лесковац,** **ЈН МВ бр.1/2020-03- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку** услуге - **Одржавање и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције и набавка противпожарне централе у складишту ГТ Лесковац,** **ЈН МВ бр.1/2020-03- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку** услуге - **Одржавање и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције и набавка противпожарне централе у складишту ГТ Лесковац,** **ЈН МВ бр.1/2020-03- НЕ ОТВАРАТИ”**  или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** услуге - **Одржавање и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције и набавка противпожарне централе у складишту ГТ Лесковац,** **ЈН МВ бр. 1/2020-03- НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***5.ОБАВЕШТЕЊЕ:***

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

***6.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем. Потребно је да наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (а који не може бити већи од 50%) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***7.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***8.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања је до 45 (четрдесетпет) дана *у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/15, 113/2017 и 91/2019),* од дана пријема потписаног и овереног рачуна са записником о извршеној услузи, овереног од стране овлашћеног представника Наручиоца,чиме је потврђено извршење услуга*.*

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

***8.2.*** Захтев у погледу рока извршења услуге одржавања и сервисирања

Услуге одржавања -прегледи се обављају два пута годишње, на сваких шест месеци.

Рок за извршење услуге одржавања и сервисирања не може бити дужи од 30 дана од дана давања налога од стране Наручиоца.

Рок за набавку и уградњу противпожарне централе у ГТ Лесковац је 30 дана од дана закључења уговора.

**8.3.** Захтеви у погледу гарантног рока за извршену услугу

Гарантни рок за услуге одржавања је у роковима у којима су уговорени прегледи (од извршеног, до следећег уговореног прегледа) а у роковима који су регулисани Законским прописима из те области;

Гарантни рок за услуге сервисирања, поправке и замене делова и склопова и на уграђене делове је 2 (две) године од извршене услуге, или према гаранцији произвођача.

***8.4.*** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

***9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач коме буде додељен уговор се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, као **средство финансијског обезбеђења за добро извршење својих уговорних обавеза** достави наручиоцу:**2 (две) бланко сопствене менице** потписане и, са меничним писмом- овлашћењем, овереном фотокопијом картона депонованих потписа од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном писму-овлашћењу (са датумом овере не старијом од 15 (петнаест) дана од датума предаје меница) и захтевом за регистрацију менице оверен од пословне банке понуђача.

У случају да понуђач не изврши услуге у роковима и на начин предвиђен овим уговором, Дирекција ће пустити на наплату средства обезбеђења плаћања.

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока важности уговора.

У случају понуде са подизвођачем бланко меницу и остала документа уз меницу подноси понуђач.

Код заједничке понуде – групе понуђача, бланко меницу и остала документа уз меницу подноси споразумом овлашћен члан групе понуђача.

***11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

***12.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ,УКАЗИВАЊЕ НАРУЧИОЦУ НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ***

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд, електронске поште на e-mail: predrag.djoric@rdrr.gov.rs и [jelena.popovic@rdrr.gov.rs](mailto:jelena.popovic@rdrr.gov.rs) или факсом на број: 011/3239-140,тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН МВ бр. 1/2020-03**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

***13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА***

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

***14. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА***

Наручилац може одбити понуду, уколико поседује доказе из члана 82. Закона.

***15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА***

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

***16.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА***

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:predrag.djoric.@rdrr.gov.rs; [jelena.popovic@rdrr.gov.rs](mailto:nebojsa.dimitrijevic@rdrr.gov.rs), факсом на број: 011/3239-140 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2 Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, за поступке јавне набавке мале вредности.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права, сходно члану 151. став 1. тачка 1)-7) Закона, треба да садржи следеће обавезне елементе:

1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2. назив и адресу наручиоца;
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6. потврду о уплати таксе из члана 156.Закона;
7. потпис подносиоца.

**Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права:**

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.

**Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:**

**Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2. да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
3. износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
4. број рачуна: 840-30678845-06;
5. шифру плаћања: 153 или 253;
6. позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
7. сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом
8. које се подноси захтев за заштиту права;
9. корисник: буџет Републике Србије;
10. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
11. потпис овлашћеног лица банке.
    1. **Налог за уплату,први примерак**, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
    2. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
    3. **Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1**, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона.

***17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН***

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

**18. ИЗМЕНЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке из објективних разлога, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену других битних елемената уговора из објективних разлога, који се нису могли предвидети, а настали су после закључења уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

**19*. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА:***

Лице задужено за праћење и контролисање уговорних обавеза је Предраг Ђорић.